| PROTOKÓŁ badań i sprawdzeń wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | - art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2016 roku poz. 290) - PN-EN 12599:2013-04E. Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| OSOBA DOKONUJĄCA |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj uprawnień do kontroli |  |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  | Data kontroli |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca obiektu : Imię i nazwisko lub nazwa: Adres: Telefon kontaktowy: |  |  |  |  |  |  |
| Przeznaczenie obiektu |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| Zakres kontroli |  |  |  |  | Ustalenia |  |
| Zapewniono izolację ́ akustyczną i antywibracyjną wentylatora (emisja przez przewody wentylacyjne i konstrukcję budynku) |  |  |  |  |  |  |
| Wentylator został zmontowany w miejscu umożliwiającym dostęp serwisowy |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli wentylator został zamontowany w chłodnym pomieszczeniu, to został zaizolowany termicznie |  |  |  |  |  |  |
| Podłączenie wentylatora do sieci przewodów został o wykonane przy u życiu elastycznych przewodów wentylacyjnych z wytłumieniem akustycznym |  |  |  |  |  |  |
| Podłączenie elektryczne zostało wykonane zgodnie z wytycznymi producenta |  |  |  |  |  |  |
| Przewody wentylacyjne zostały wykonane w technologii rur sztywnych spiro |  |  |  |  |  |  |
| Przewody wentylacyjne zamontowane są pewnie i szczelnie |  |  |  |  |  |  |
| Odcinki przechodzące przez pomieszczenia chodne zostały zaizolowane termicznie |  |  |  |  |  |  |
| Nawiewniki Êwie ̋ego powietrza zostały zamontowane estetycznie, otwory montażowe są zgodne z wymaganiami producenta |  |  |  |  |  |  |
| Kratki wyciągowe zostały zamontowane pewnie i estetycznie |  |  |  |  |  |  |
| Wyrzutnia powietrza została sprawdzona, jest drożna i czysta |  |  |  |  |  |  |
| Powietrze wyrzucane nie ma kontaktu z elementami budynku |  |  |  |  |  |  |
| Wentylator został zainstalowany prawidłowo |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie wentylacyjne zostało wyregulowane |  |  |  |  |  |  |
| Przekazano instrukcję obsługi. Wskazano otwory wentylacyjne, objaśniono zasady korzystania z instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania |  |  |  |  |  |  |
| Elementy wymagające okresowego serwisu zostały wskazane i objaśnione |  |  |  |  |  |  |
| Przekazano raport z pomiarów wydatków, oraz parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki powietrza na wszystkich kratkach wyciągowych są zgodne z wytycznymi projektowymi |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy powietrza wentylacyjnego zostały sprawdzone i są zgodne z projektem |  |  |  |  |  |  |
| Wydajność wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, że wentylację wykonał zgodnie z projektem i przepisami. ………………………………… (podpis wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI I ZALECENIA |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSKI KOŃCOWE |  |  |  |  |  |  |
| Wentylacja mechaniczna wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia wymagania określone w przepisach i Polskich Normach. |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik: raport z pomiarów wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. _____________________________________ (czytelny podpis osoby dokonującej sprawdzenia) |  |  |  |  |  |  |